[image: image1.png]



[image: image2.jpg]




	DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA


1. DEFINIÇÃO DE CARGA POLUIDORA:
Quantidade de determinado poluente transportado ou lançado em um corpo de água receptor, expressa em unidade de massa por tempo; 
2. CRITÉRIOS:
2.1 A unidade para o cálculo da carga deve ser tonelada por ano (t/ano)
2.2 A empresa deverá informar todos os contaminantes possíveis de estarem presentes nos efluentes líquidos industriais; 
2.3 O cálculo da carga deverá ser feito, por parâmetro, utilizando a média dos valores encontrados nos laudos de análise realizados durante todo o ano; 
3. CÁLCULO DA CARGA: 
Carga (t/ano) = vazão média (m³/dia) x concentração média (mg/L) x nº (dias/ano)x10‾⁶
       EXEMPLO DE CÁLCULO: 
Considerando uma empresa que possui uma vazão média de efluentes líquidos de 500m³/dia, durante 220 dias/ano, com o valor médio de DQO= 155,68 mg/L no efluente industrial: 
Cálculo da carga de DQO: 
DQO=500 m³/dia x 155,68 mg/L = 77.840 m³/dia x mg/L x 10³L/1m³ x 1t//10⁹mg x 220 dias/ano =

Simplificando:
DQO: 77.840 m³/dia x mg/L x 10³L/1m³ x 1t/10⁹mg x 220 dias/ano = 
DQO = (77.840 x 10‾⁶ x 220) t/ano = 17,1248 t/ano
     Forma de apresentação: 
Deverá ser entregue à SMAM – Tramandaí /RS, devidamente preenchida, uma tabela conforme modelo abaixo: 

	DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA


 EQ\F(2,3) 

 EQ\F(M³,DIA) 

 EQ\F(m³/dia) 
	CARGA POLUIDORA – ANO: _________
Razão social da empresa: _________________________________________________

CNPJ: _______________________________. Endereço: _________________________



	Parâmetro
	Concentração Média (mg/L)
	Carga Poluidora
	Inf. Adicionais

	DQO
	
	
	

	DBO⁵
	
	
	

	Óleos e graxas minerais 
	
	
	

	Nitrogênio Total Kjeldahl
	
	
	

	Nitrogênio Amoniacal
	
	
	

	Fósforo Total 
	
	
	

	Cromo Total
	
	
	

	Níquel 
	
	
	

	Outros parâmetros
	
	
	


 EQ\F(1,2)
Tramandaí, ____de____________20__
                   







  __________________________________
Assinatura do responsável legal
[image: image3.png]




[image: image4.jpg]


